## Памятка по пожарной безопасности

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

- 1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

- 2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

- 3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

- 4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

- 5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

- 6. не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

- 7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;

- 8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);

- 9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

- 10. не складируйте около печи горючие материалы;

- 11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

- 12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

- 13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

- 14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

- 15. не оставляйте детей без присмотра;

- 16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;

- 17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой;

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- 1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01». При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

- 2. Организуйте встречу пожарных подразделений.

- 3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

- 4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Будьте осторожны с огнем!

В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.